

Pintojen proteiinijäämien pyyhkäisytesti Pyromolin käytön ohjeistus.

Voit ottaa pistokokeen omaisesti näytteen joko työ-, instrumentin- tai jonkun laitteen pinnalta.

1. Käytä suojakäsineitä ja varo koskettamasta tikun näytteenottopäätä.
2. Ota näyte haluamaltasi pinnalta.
3. Tiputa tikku elatusainekapseliin ja ravista muutaman kerran.
4. Jos näytteessä on proteiinijäämiä, harjaan tulee sininen täplä 1-5 min. kuluessa. Pitempi odotus aika antaa selvemmän tuloksen.
5. Kirjaa testitulos erilliselle raportointikaavakkeelle. Säilytä tulokset vähintään 2 vuotta.